|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modstand** | **Gain** | **Spændingsdifference** *(der påføres)* | **Forventet spænding resultat** | **Faktisk spænding resultat** | **Faktisk gain resultat** |
| Uendelig Ω | 1 | 1 V | 1 V | 0,9995 V | 0,9995 |
| 50 kΩ | 2 | 1 V | 2 V | 1,9998 V | 1,9998 |
| 25 kΩ | 3 | 1 V | 3 V | 3,005 V | 3,005 |
| 10 kΩ | 6 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  |  |